MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE

Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

Odbor životního prostředí

| SPIS. ZN.: | OZP/140/20/492 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Č.J.: | MUH/ 14068/20/492 |  |  |  |
| VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: | Bc. Jana Hőnigová 519 441 080 honigova@hustopece.cz |  |  |  |
| V Hustopečích: | 02.03.2020 |  |  |  |

..

# VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

# SPOLEČNÉ POVOLENÍ KE STAVBĚ

Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a dále jako příslušný speciální stavební úřad dle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 vodního zákona, ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona předloženou žádost na stavbu vodního díla ,,Horní Bojanovice – ul. Pekanda, přeložka vodovodu a kanalizace“ na pozemcích parc.č. KN 2644/2, 3193/2, 3772, 80/1 a 81 v k. ú. Horní Bojanovice, kterou dne 06.12.2019 podala obec Horní Bojanovice, 693 01  Horní Bojanovice 96, IČO: 00283169 v zastoupení na základě plné moci Modrý Projekt s. r. o., Slovácká 3223/83, 690 02  Břeclav, IČO: 04223721 (dále jen "stavebník") a na základě tohoto posouzení

I. podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona

ve společném povolení schvaluje

s t a v e b n í   z á m ě r

k provedení stavby vodního díla ,,Horní Bojanovice – ul. Pekanda, přeložka vodovodu a kanalizace“ na pozemcích parc.č. KN 2644/2 (druh pozemku/trvalý travní porost, ve vlastnictví Česká republika, Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00  Praha), 3193/2 (druh pozemku/ostatní plocha, ve vlastnictví Česká republika, Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00  Praha), 3772 (druh pozemku/ostatní plocha ve vlastnictví žadatele), 80/1 (druh pozemku/ostatní plocha, ve vlastnictví Jarmila Najgebaurová, 693 01  Horní Bojanovice 130) a 81 (druh pozemku/ostatní plocha, ve vlastnictví Zdeněk Prokeš, 693 01  Horní Bojanovice 129) v k. ú. Horní Bojanovice

Situace v území:

Stavba je situována ve stávající ulici Pekanda.

Druh a účel stavby:

Předmětem stavby je přeložení stávající dešťové kanalizace z důvodu majetkoprávních vztahů a technickému stavu kanalizace, v návaznosti na tuto změnu bude přeložen i stávající vodovodní řad.

Stavba bude sloužit k odvodnění dané lokality při přívalových deštích.

Umístění stavby na pozemku včetně jejího prostorového řešení:

Stavba bude umístěna na pozemcích parc.č. KN 2644/2, 3193/2, 3772, 80/1 a 81 v k. ú. Horní Bojanovice v souladu s ověřeným koordinačním situačním výkresem č. C.3 (součást projektové dokumentace) v měřítku 1 : 500, kde je umístění stavebních objektů vyznačeno.

Stavba je členěna na tyto stavební objekty:

SO 01 – přeložka kanalizace

SO 02 – přeložka vodovodu

SO 01 – přeložka kanalizace

Bude přeložena gravitační dešťová kanalizační stoka ,,A“ v délce 169,76 m (potrubí QUANTUM DN 300 mm SN12). Místo napojení na stávající stoku bude před domem č.p. 120, samotná stoka bude situována do místní obslužné komunikace včetně vyvedení kanalizačních odboček.

SO 02 – přeložka vodovodu

Bude přeložen vodovodní řad v délce 117,31 m (potrubí PE 100RC 110/6.6 SDR 17), trasován od RD č.p. 122, dále vedena v místní obslužné komunikaci a ukončena před RD č.p. 202.

Další podrobnosti jsou uvedeny v odsouhlasené projektové dokumentaci ,,Horní Bojanovice, ul. Pekanda – přeložka kanalizace a vodovodu“ z 03/2018.

- stanovuje povinnosti a podmínky

pro umístění, provedení a užívání vodního díla podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 94p stavebního zákona:

- Stavba bude provedena podle projektové dokumentace z 03/2018, kterou vypracovala společnost Modrý Projekt s. r. o., Slovácká 3223/83, 690 02  Břeclav, IČO: 04223721, ČKAIT – Jakub Luňák, autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické; ověřené vodoprávním úřadem ve společném řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, je uložena u vodoprávního úřadu a případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.

- Stavba bude umístěna v souladu s koordinačním situačním výkresem č. C.3 v měřítku 1:500, projektové dokumentace Modrý Projekt s. r. o., Slovácká 3223/83, 690 02  Břeclav, IČO: 04223721, ČKAIT – Jakub Luňák (koordinační situační výkres je součástí projektové dokumentace).

- Pro uskutečnění umísťované stavby se vymezují pozemky parc.č. KN 2644/2, 3193/2, 3772, 80/1 a 81 v k. ú. Horní Bojanovice, jako pozemky stavební a zařízení staveniště.

- Soulad s ÚPD: z hlediska platného ÚP Horní Bojanovice, účinným od 22. října 2012 je záměr v souladu.

- Stavbu bude provádět právnická nebo fyzická osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů ve smyslu ust. § 160 stavebního zákona.

- Stavba bude prováděna: dodavatelsky – na základě výběrového řízení

- Termín zahájení stavby, včetně jména oprávnění stavebního podnikatele bude stavebníkem písemně oznámeno vodoprávnímu úřadu 15 dnů předem.

- Stanovuje termín pro dokončení stavby: 31.12.2021

- Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek ,,Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě až do dokončení stavby.

- Stavebník je povinen vodoprávnímu úřadu oznámit za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby tyto fáze výstavby: závěrečnou kontrolní prohlídku stavby.

- V rámci výstavby bude veden stavební deník.

- Stavba nesmí být zahájena, pokud vodoprávní povolení nenabude právní moci.

- Projektová dokumentace bude doplňována průběžně podle skutečného provedení stavby.

- Pozemky dotčené stavbou budou po ukončení stavby uvedeny do původního stavu, resp. stavu umožňujícího jejich nerušené původní užívání

- Škody, které budou způsobeny během výstavby nebo v souvislosti s touto výstavbou budou hrazeny podle platných předpisů.

- Stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

- Žádost o vydání kolaudačního souhlasu stavebník podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 14 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

- Bude dodrženo stanovisko Krajská hygienická stanice JmK ze dne 24.09.2018, č.j.: KHSJM 51806/2018/BV/HOK:

Při realizaci stavby (vodovodu) musí být splněny požadavky ustanovení § 5, zákona č. 258/2000 Sb. z hlediska použití materiálů vhodných pro styk s pitnou vodou, prokazatelné příslušnými podklady.

Před uvedením předmětné stavby (vodovodu) do provozu musí distribuovaná voda kvalitativně splňovat požadavky na pitnou vodu prokazatelné min. rozsahem přílohy č. 5, vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody v platném znění.

- Bude dodrženo vyjádření Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s. ze dne 30.07.2018, č. j.: POZ-2018-002957:

- Na plánované přeložce vodovodu nebude osazen navrhovaný podzemní hydrant.

- Případné poklopy od armatur vodovodu budou položeny do nivelety zpevněné plochy (armatury musí zůstat funkční).

- K vodovodu včetně armatur musí být zajištěn volný přístup (musí být ovladatelné) a příjezd mechanizací a dostatečný manipulační prostor pro zajišťování provozuschopnosti. Rozsah ochranného pásma vodovodního řadu pro veřejnou potřebu je stanoven zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a v novele zák. č. 76/2006 Sb. Případné terénní úpravy (nesmí být změněno krytí potrubí vodovodu), vzrostlá zeleň, sloupy, skříně, opěrná zeď, oplocení včetně základů či jiné stavební objekty se musí nacházet mimo zmiňované ochranné pásmo vodovodu.

- Pokud nebude společnost Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s. provádět stavbu přeložky vodovodu, požadujeme, aby zástupce provozního střediska Hustopeče byl přizván k zahájení prací na vodovodu, k průběžným a k dokončovacím pracem i k tlakovým zkouškám potrubí. Kontroly budou potvrzeny zápisy ve stavebním deníku. Propoje obou konců přeložky se stáv. vodovodem bude provádět provozní středisko vodovodů Hustopeče na základě objednávky.

- Při pokládce přeložky vodovodu a přeložky kanalizace včetně kanalizačních přípojek musí být dodrženy vzájemné vzdálenosti mezi sebou i s jinými inženýrskými sítěmi dle ČSN 73 6005 "Prostorové uspořádání sítí technického vybavení" a musí být respektováno ochranné pásmo vodovodu. Před zahájením zemních prací před stavbou přeložky kanalizace musí být vytyčen v zájmovém území vodovodní řad PVC DN 100 mm. Stavbou přeložky kanalizace nesmí být tento vodovod narušen. Zástupce provozního střediska vodovodů bude přizván ke kontrole dodržení citované normy, o prohlídce v terénu bude učiněn písemný záznam.

- Zástupci společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s. budou nejpozději 14 dnů před závěrečnou kontrolní prohlídkou (kolaudací stavby) předány podklady uvedené v tomto vyjádření.

- Budou dodrženy podmínky uvedené v souhlasu E.ON Česká republika s. r. o., zn.: S40325-16258187 ze dne 28.06.2018:

- Případná kolize s distribučním zařízením ve správě ECZR, bude řešena přeložkou ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (přeložku rozvodného zařízení zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal).

- Upozorňujeme, že zemní práce nesmí narušit stabilitu podpěrných bodů. Výkopové práce do hloubky 1 m provádět v min. vzdálenosti 1 m od stožárů. U výkopů ve větší hloubce se musí stanovit vzdálenost od stožárů individuálně (nutné projednat s ECZR).

- Při provádění terénních úprav výše uvedené stavby musí být dodržena min. výška vodičů nad terénem – 6 m. Po ukončení terénních úprav je nutné přizvat zástupce ECZR ke kontrole dodržení min. výšky vodičů. O kontrole bude proveden písemný zápis do montážního nebo stavebního deníku.

- V důsledku stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění venkovního elektrického vedení.

- Provádění stavebních prací v blízkosti venkovního elektrického vedení přináší zvýšené riziko ohrožení života nebo zdraví elektrickým proudem a zvýšené riziko poškození majetku. Při provádění stavby je povinností všech zúčastněných osob zajistit dodržování požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, což mj. stanovuje Stavební zákon č. 183/2006 Sb., Zákon o BOZP č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Z tohoto důvodu je nutné:

      - provádět výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN, tak aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz tohoto zařízení a bezpečnost osob.

  - dodržovat platná ustanovení norem stanovujících podmínky pro práci v blízkosti elektrických vedení ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimálně dovolené vzdálenosti od vedení:

| Minimální dovolené vzdálenosti | Holé vodiče | Izolované vodiče |
| --- | --- | --- |
| Nad budovami |
| Nad neschůdnými částmi (sklon >15°), vzdorující ohni | 0,5 m | 0,3 m |
| Nad neschůdnými částmi (sklon ≤15°), vzdorující ohni | 4 m | 3 m |
| Na budovách |
| K budovám a jejich částem nebo vybavení | 0,2 m | 0,1 m |
| Kolem zadních oken |
| Před oknem (pouze stávající vedení) | 2 m | 1 m |
| Nad oknem | 0,2 m | 0,2 m |
| Vedle okna | 0,5 m | 0,5 m |
| Pod oknem | 1 m | 1 m |
| Kolem střešních oken |
| Před oknem | 3 m | 2 m |
| Nad oknem | 1 m | 1 m |
| Vedle okna | 1 m | 1 m |
| Pod oknem | 1 m | 1 m |

- Výsledná stavba bude splňovat obecné požadavky na výstavbu a nesmí svým stavem ohrožovat životy, zdraví, bezpečnost nebo majetek třetích osob. Upozorňujeme, že pokud nebudou dodrženy výše uvedené vzdálenosti od venkovního elektrického vedení, půjde o porušení těchto obecných požadavků, což v krajním případě může znamenat i nemožnost užívání stavby nebo zařízení odstranění stavby dle Stavebního zákona 183/2006 Sb.

- Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Poruchové služby.

- Bude dodrženo stanovisko GridServices, s. r. o. ze dne 30.07.2018, zn. 5001754400:

V zájmovém území stavby se nachází stávající STL plynovod OC DN 50 a STL přípojky ve správě GasNet, s. r. o.

Křížení a souběh kanalizace a vodovodu s plynárenským zařízením musí být v souladu s ČSN 736005, tab. 1 a 2.

Úhel křížení plynárenského potrubí s podzemními vedeními technického vybavení má být 90°. Nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.

Nové kanalizační šachty a vpusti situovat mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (minimální vzdálenost mezi povrchem plynovodu a šachty/vpusti 500 mm).

V případě, že nebude možné dodržet podmínky uvedené v tomto stanovisku, anebo realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

  - Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynových přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.)

  - Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, nebudou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

  - Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy povede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz ). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na své náklady. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

  - Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.  458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

  - Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

  - Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

  - Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

  - V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

  - Stavebník je povinen neprodleně telefonicky oznámit každé sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.).

  - Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci a nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

  - Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražní fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

  - Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

  - Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

  - Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

  - Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

  - Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

- Bude dodrženo vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a. s., č.j.: 639438/18 ze dne 13.06.2020:

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a. s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto vyjádření souhlasí, aby stavebník a/nebo žadatel je-li stavebníkem v zájmovém území vyznačeném v žádost, provedl stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle stavebního zákona.

- Stavebník a/nebo žadatel, je-li stavebníkem je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.

Účastníkem řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů dle § 27 odst. 1 je žadatel - obec Horní Bojanovice, 693 01  Horní Bojanovice 96, IČO: 00283169.

Odůvodnění

Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí, obdržel dne 06.12.2019 žádost investora (dále jen stavebník) – obec Horní Bojanovice, 693 01  Horní Bojanovice 96, IČO: 00283169 v zastoupení na základě plné moci Modrý Projekt s. r. o., Slovácká 83, 690 02  Břeclav, IČO:  04223721 o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen "společného rozhodnutí") na stavbu ,,Horní Bojanovice – ul. Pekanda, přeložka vodovodu a kanalizace“ na pozemcích parc.č. KN 2644/2 (druh pozemku/trvalý travní porost, ve vlastnictví Česká republika, Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00  Praha), 3193/2 (druh pozemku/ostatní plocha, ve vlastnictví Česká republika, Státní pozemkový úřad, Husinecká

1024/11a, 130 00  Praha), 3772 (druh pozemku/ostatní plocha ve vlastnictví žadatele), 80/1 (druh pozemku/ostatní plocha, ve vlastnictví Jarmila Najgebaurová, 693 01  Horní Bojanovice 130) a 81 (druh pozemku/ostatní plocha, ve vlastnictví Zdeněk Prokeš, 693 01  Horní Bojanovice 129) v k.ú. Horní Bojanovice.

Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení").

MěÚ Hustopeče, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad ve společném řízení v souladu s § 94o stavebního zákona posuzoval, zda je stavební záměr v souladu s požadavky:

  - stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zjistil, že je v souladu

Umístění stavby vyhovuje požadavkům vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na stavby, zejména:

    - stavba je navržena způsobem a z materiálů splňujících základní požadavky dle ustanovení § 8, mechanickou odolnost a stabilitu dle ustanovení § 9 a všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí dle ustavení § 10 této vyhlášky;

Záměr svou povahou nevyžaduje navržení v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

  - na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných pásem.

Jedná se o rozšíření přeložku technické infrastruktury (dešťová kanalizace a vodovod).

    - napojení na dopravní infrastrukturu – v lokalitě je stávající komunikace, která bude rekonstruována v rámci samostatné stavby

  - zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.

V řízení byla doložena kladná stanoviska dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.

stanovisko Ministerstvo obrany ČR ze dne 02.07.2019, sp.zn.: 84003/2018-1150-OÚZ-BR, stanovisko MěÚ Hustopeče, OŽP – odpadové hospodářství ze dne 06.09.2018, č.j.: MUH/64658/18/1, koordinované stanovisko MěÚ Hustopeče ze dne 15.08.2018, zn.: MUH/ 58662/18/357, souhlasné závazné stanovisko HZS JmK ze dne 18.07.2018, ev.č.: HSBM-4-57-2/4-POKŘ-2018, závazné stanovisko KHS JmK ze dne 24.09.2018, č.j.: KHSJM 51806/2018/BV/HOK

Z kladných stanovisek dotčených orgánů vyplývá soulad stavby se zájmy chráněnými zvláštními právními předpisy.

Navržený záměr na základě výše uvedených skutečností je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.

Vodoprávní úřad dále ověřil zejména, zda

- dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu, zjistil, že ano

- je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebnému k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem. K příjezdu na stavbu budou využity stávající místní komunikace s napojením nové komunikace pro lokalitu.

- rovněž budoucím užíváním stavby, nedojde k narušení stávajících poměrů v území.

V dalším kroku vodoprávní úřad vymezil okruh účastníků společného řízení. Při jeho vymezování vodoprávní úřad postupoval dle ustanovení § 94o odst. 2 písm. a) stavebního zákona a dospěl k závěru, že v daném případě toto právní postavení přísluší:

- dle ust. § 94k písm. a) stavebník - obec Horní Bojanovice, 693 01  Horní Bojanovice 96, IČO:00283169

- dle ust. § 94k písm. b) obci, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn - obec Horní Bojanovice, 693 01  Horní Bojanovice 96, IČO: 00283169

- dle ustanovení § 94k písm. d) – vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný záměr

uskutečněn, není-li sám stavebníkem – Česká republika, Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00  Praha (vlastník pozemku parc.č. 2644/2, 3193/2), Jarmila Najgebaurová, 693 01  Horní Bojanovice 130 (vlastník pozemku parc.č. 80/1), Zdeněk Prokeš, 693 01  Horní Bojanovice 129 (vlastník pozemku parc.č. 81)

- dle ustanovení §  94k  písm. e) osoba, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno – v souladu s § 94l odst. 3 označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí (velký počet účastníků řízení) – pozemky parc.č. st. 71, st. 72, 3761/1, 3196/1, st. 73, st. 74, 76/5, 76/4, 76/3, 76/2, 76/1, st. 77, st. 78, 3195/2, st. 80/1, st. 80/3, st. 80/2, st. 218, 3193/67, 69/1, 70/1, 71/1, 72/1, 73, 76, 77, 79, 80/2, st. 295, st.84/1, st. 83, st. 82, 82

Po vymezení okruhu účastníků společného řízení vodoprávní úřad, v souladu s ust. § 94m odst. 1 stavebního zákona a ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu ve znění pozdějších předpisů, opatřením ze dne 08.01.2020 vedeným pod spisovou značkou: OZP/140/20/492, oznámil výše vymezeným účastníkům zahájení společného řízení ve kterém, v souladu s ustanovením § 94m odst. 3 stavebního zákona, upustil od ohledání na místě a ústního jednání, jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby. Současně vodoprávní úřad účastníkům stanovil lhůtu 15 dnů ode dne doručení oznámení o zahájené společného řízení pro uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů a námitek účastníků řízení. Jelikož se jednalo o řízení s velkým počtem účastníků dle § 144 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, je řízení vedeno veřejnou vyhláškou dle § 144 odst. 2 správního řádu. Rovněž učinil poučení o pravidlech uplatňování námitek ve smyslu §94n stavebního zákona a také dal účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu, ve lhůtě 3 dnů po uplynutí lhůty 15 dnů, a sdělil, že rozhodnutí nebude vydáno dříve, než proběhne lhůta pro podávání námitek účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Účastníci neuplatnily návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

Dnem následujícím, po uplynutí lhůty 15 dnů pro uplatnění těchto závazných stanovisek a námitek, počala účastníkům společného řízení běžet 3-denní lhůta pro možnost vyjádřit se ke shromážděným podkladům společného rozhodnutí dle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu. Během této lhůty se ke shromážděným podkladům pro vydání společného rozhodnutí žádný z účastníků nevyjádřil.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 7a vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:

- 3x paré projektová dokumentace (datum 03/2018)

- plná moc pro Modrý projekt s. r. o., Břeclav

- pověření – plná moc pro Michaelu Cibulkovou

- stanovisko Ministerstvo obrany ČR ze dne 02.07.2019, sp.zn.: 84003/2018-1150-OÚZ-
 BR

- stanovisko MěÚ Hustopeče, OŽP – odpadové hospodářství ze dne 06.09.2018, č.j.: 
 MUH/64658/18/1

- vyjádření Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s. ze dne 30.07.2018, č.j.: POZ-2018-
 002957

- koordinované stanovisko MěÚ Hustopeče ze dne 15.08.2018, zn.: MUH/ 58662/18/357

- vyjádření CETIN ze dne 13.06.2018 č.j.: 639438/18

- vyjádření E.ON Distribuce, a. s. ze dne 11.06.2018, zn. E7456-16257763

- souhlas E.ON Distribuce, a. s. ze dne 28.06.2019, zn. S40325-16258187

- stanovisko GridServices, s. r. o. ze dne 30.07.2018, zn. 5001754400

- souhlasné závazné stanovisko HZS JmK ze dne 18.07.2018, ev.č.: HSBM-4-57-2/4-
 POKŘ-2018

- stanovisko Povodí Moravy, s. p., Brno ze dne 28.06.2018, zn.: PM-14265/2018/5203/Ko

- závazné stanovisko KHS JmK ze dne 24.09.2018, č.j.: KHSJM 51806/2018/BV/HOK

- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ze dne 24.09.2018

- plán kontrolních prohlídek stavby

- situační výkres s vyznačením souhlasu vlastníka

Vodoprávní úřad prověřil podanou žádost a dokumentaci z hlediska zájmů sledovaných Plánem oblasti povodí v platném znění a dalších zájmů sledovaných vodním zákonem, dále zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovanými zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že navrhovanou stavbou dle výše uvedeného, nejsou ohroženy veřejné zájmy, ochrana životního prostředí, ochrana zdraví a života osob, ani nepřiměřeně omezena, či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení, během řízení nebyly k tomuto záměru vzneseny žádné námitky ani připomínky a záměr je v souladu s platným územním plánem obce, rozhodl vodoprávní úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li vodoprávní úřad v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 5 let. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnost též dnem, kdy vodoprávní úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští, to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může vodoprávní úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.

Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Ing. Vilém Vyhnálek v. r.

vedoucí odboru životního prostředí

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu min. 15 dnů na úřední desce. Na MěÚ Hustopeče také způsobem umožňující dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. (počátek lhůty pro doručení se počítá ode dne vyvěšení na úřední desce MěÚ Hustopeče)

Vyvěšeno dne:……………..                                   Sejmuto dne:……………………

Vyvěšeno v elektronické podobě dne…………………

Podpis a razítka oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3 000 Kč byl zaplacen převodem.

Obdrží:

Účastníci řízení § 94k stavebního zákona v souladu s § 144 odst. 6 správního řádu:

(dle § 27 odst. 1 a 2 správního řádu, kterým se doručuje jednotlivě do vlastních rukou)

obec Horní Bojanovice, 693 01  Horní Bojanovice 96

v zastoupení Modrý Projekt s. r. o., Slovácká 3223/83, 690 02  Břeclav

Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s., Čechova 1300/23, 690 02  Břeclav

GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00  Brno

Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00  Praha

E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01  České Budějovice

Česká republika, Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00  Praha

Jarmila Najgebaurová, 6936 01  Horní Bojanovice 130

Zdeněk Prokeš, 693 01  Horní Bojanovice 129

Účastníci řízení § 94k písm. e) stavebního zákona identifikovaní označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitosti, kterým se doručuje veřejnou vyhláškou:

st. 71, st. 72, 3761/1, 3196/1, st. 73, st. 74, 76/5, 76/4, 76/3, 76/2, 76/1, st. 77, st. 78, 3195/2, st. 80/1, st. 80/3, st. 80/2, st. 218, 3193/67, 69/1, 70/1, 71/1, 72/1, 73, 76, 77, 79, 80/2, st. 295, st.84/1, st. 83, st. 82, 82

Dotčené orgány, kterým se doručuje jednotlivě:

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, ÚO Břeclav, Smetanovo nábřeží 1040/13, 690 02  Břeclav

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, jeřábkova 4, 602 00  Brno

MěÚ Hustopeče, odbor územního plánování - zde

Na vyvěšení:

(následující obecní úřady žádáme o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklém)

MěÚ Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, 693 01  Hustopeče

OÚ Horní Bojanovice, 693 01  Horní Bojanovice 96